## 建设（代建）单位
附件
厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）——建设单位（代建单位）
编号 | 信用监管行为 | 记录档次 | 类型 | 备注
1 | 发生工程质量、安全生产重大及以上事故，并负有责任的 | P1 | 安全生产管理
2 | 发生工程质量、安全生产较大事故，并负有责任的 | P2 | 安全生产管理
3 | 发生工程质量、安全生产一般事故，并负有责任的 | P3 | 安全生产管理
4 | 建设（代建）单位原因，发生工程质量安全事故后，隐瞒不报、谎报、拖延报告，或擅自清理现场，毁灭证据的 | P3 | 安全生产管理
5 | 未取得施工许可证、工程质量监督手续或者开工报告未经批准，擅自施工的 | P3 | 工程质量管理
6 | 未办理施工图设计文件审查、审查未通过；涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的；或重大设计变更，未按规定重新报审，擅自施工的 | P3 | 工程质量管理
7 | 在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，或未按施工图设计文件施工，造成结构安全隐患或严重影响使用功能的 | P3 | 工程质量管理
8 | 工程未组织竣工验收或验收未通过擅自交付使用的；对不合格的建设工程按照合格工程验收的 | P3 | 工程质量管理
9 | 项目违反国家、行业、地方法律法规或强制性标准，造成严重工程质量安全问题，应予以行政处罚的 | P4 | 工程质量管理或安全生产管理 | 记录类型以实际问题进行判定
10 | 未按规定委托检测、监测业务的 | P4 | 工程质量管理
11 | 建设（代建）单位原因，使用达到报废条件的建筑起重机械部（构）件的，或使用国家、地方明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料及建筑起重机械的 | P5 | 工程质量管理
12 | 未向设计、施工单位提供施工现场及毗邻区域有关资料或提供资料不真实，或在地铁保护区内作业未按规定办理相关手续，对工程建设及毗邻建筑物、构筑物、轨道交通和地下管廊、管线等造成损害的 | P5 | 安全生产管理
13 | 投标或合同承诺的项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员、项目总监理工程师未按规定到岗履行职责，或未按规定同意变更的 | P5 | 建筑市场管理 | “不到位或不履行职责”情形参照施工单位第19条
14 | 违反有关工程质量、安全生产、文明施工、建筑市场管理、社会责任相关规定，被建设主管部门、质量安全机构责令改正、约谈，仍拒不改正，或被建设主管部门、质量安全机构责令项目全面停工整改的 | P5 | 工程质量管理、安全生产管理、文明施工管理、建筑市场管理或社会责任 | 记录类型以实际问题进行判定
15 | 未办理《建筑垃圾处置许可证》擅自进行土方处置，或使用未取得建筑废土运输资格证的车辆进行土方运输的；将建筑废土交由未取得建筑废土运输资格的个人或企业运输的 | P6 | 建筑市场管理
16 | 未按规定实施住宅工程质量分户验收或监督抽查时发现分户验收结论将不合格项判定为合格的 | P6 | 工程质量管理
17 | 未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测，或检测批次、方法、数量不符合规定的，未督促监理单位责令相关责任单位整改的 | P6 | 工程质量管理
18 | 未督促检测、监测单位按规定开展业务，或未按规定签订检测、监测合同并支付费用的 | P6 | 工程质量管理
19 | 涉及结构、施工安全和主要使用功能的分部分项工程未按规定组织验收，或轨道交通工程未按规定进行施工前条件核查，擅自进入下一道工序施工的，未督促监理单位责令相关责任单位整改的 | P6 | 工程质量管理
20 | 危险性较大分部分项工程未经验收合格就进入下一道工序或投入使用；未督促施工、监理单位按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视；工程发生险情时，未采取应急处置措施的 | P6 | 安全生产管理 | “险情”是指可能导致人员伤亡或财产损失，需要采取停工、人员疏散等措施的危险情况
21 | 施工围挡设置、车辆出场清洁、称重用计量器和扬尘治理等文明施工措施未按规定落实，造成严重污染的；未牵头编制项目土方处置平衡方案或按规定记录、填报土方处置信息；施工单位或建筑废土运输企业在建筑废土运输过程中，存在超限超载、未净车上路、滴撒漏污染路面等违法违规行为的 | P6 | 文明施工管理 | 首次违规且造成危害后果轻微并及时配合相关部门整改到位的，不予记录
22 | 投标或合同承诺的施工单位项目管理人员或监理单位项目监理人员1/3以上不到位或不履行职责的 | P6 | 建筑市场管理 | “不到位或不履行职责”情形参照施工单位第30条
23 | 未按规定和承诺及时核定、支付建设工程安全生产和文明施工措施费用的；施工单位未按规定及时购买施工安责险且经督促后仍不整改，或承保机构报告的重大生产安全隐患未落实整改的 | P6 | 社会责任
24 | 不履行工程质量保修义务或者拖延履行保修义务，造成不良影响的 | P6 | 社会责任
25 | 违反有关工程质量安全及文明施工相关规定，企业未履行建设工程相关责任，被建设主管部门、质量安全机构责令项目局部停工整改，或造成不良影响、后果的 | P6 | 工程质量管理、安全生产管理、文明施工管理、建筑市场管理或社会责任 | 适用以下情形： 1.违反本地区工程质量安全及文明施工技术措施、专项整治等有关规定和工作要求； 2.对工程质量安全投诉处理不积极或不配合，造成不良影响的； 3.企业开展质量安全、文明施工，未组织贯彻上级主管部门质量安全生产方针政策，或检查未留下可追溯的检查记录(含相片或视频资料)，未针对现场实际情况、流于形式，或检查后未督促项目整改到位的； 4.未督促施工单位及时购买施工安责险，或承保机构报告的重大生产安全隐患未落实整改的； 5.记录类型以实际问题进行判定。

## 施工单位
附件2
厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）——施工单位
编号 | 信用监管行为 | 记录档次 | 类型 | 备注
1 | 发生工程质量、安全生产重大及以上事故，并负有责任的 | P1 | 安全生产管理
2 | 发生工程质量、安全生产较大事故，并负有责任的 | P2 | 安全生产管理
3 | 发生工程质量、安全生产一般事故，并负有责任的 | P3 | 安全生产管理
4 | 发生工程质量安全事故，隐瞒不报、谎报、拖延报告，或擅自清理现场，毁灭证据的 | P3 | 安全生产管理
5 | 未取得施工许可证、工程质量监督手续或者开工报告未经批准，擅自施工的 | P3 | 工程质量管理
6 | 未办理施工图设计文件审查、审查未通过；涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的；或重大设计变更，未按规定重新报审，擅自施工的 | P3 | 工程质量管理
7 | 在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，或未按施工图设计文件施工，造成结构安全隐患或严重影响使用功能的 | P3 | 工程质量管理
8 | 明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，或篡改、伪造检测报告的 | P3 | 工程质量管理
9 | 工程未组织竣工验收或验收未通过擅自交付使用；或对不合格的建设工程按照合格工程验收的 | P3 | 工程质量管理
10 | 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的 | P4 | 工程质量管理
11 | 经监督检测，主要受力构件或节点（包括梁柱或梁墙等节点）混凝土强度经取芯验证低于设计强度标准值，且经对单位工程已成型的所有主要受力构件或节点的混凝土强度进行检测，仍不满足设计要求的 | P4 | 工程质量管理
12 | 使用达到报废条件的建筑起重机械部（构）件的，或使用国家、地方明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料及建筑起重机械的 | P4 | 安全生产管理
13 | 项目违反国家、行业、地方法律法规或强制性标准，造成严重工程质量安全问题，应予以行政处罚的 | P4 | 工程质量管理或安全生产管理 | 记录类型以实际问题进行判定
14 | 经监督检测，主要受力构件或节点（包括梁柱或梁墙等节点）回弹强度推定值低于设计强度标准值，且取芯验证仍低于设计强度标准值的 | P5 | 工程质量管理
15 | 危险性较大（包括超过一定规模危险性较大）的分部分项工程未按规定编制、审批专项施工方案 | P5 | 安全生产管理 | 适用于未编制的情形，其中超过一定规模危险性较大的分部分项工程”除建办质【2018】31号文中所列的工程外，还应包括超过8m的边坡工程
16 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物、轨道交通和地下管线等采取专项防护措，造成损害的 | P5 | 安全生产管理
17 | 超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证；未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改，或未按规定重新组织专家论证的；未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的 | P5 | 安全生产管理 | “超过一定规模危险性较大的分部分项工程”除建办质【2018】31号文中所列的工程外，还包括超过8m的边坡工程
18 | 投标或合同承诺的项目经理、技术负责人或专职安全生产管理人员未按规定到岗履行职责，或未按规定变更的 | P5 | 建筑市场管理 | 适用于以下情形： 1.经监理单位或建设单位相关责任人确认长期不在岗； 2.事前通知上级建设主管部门或质量安全机构到施工现场检查，但检查时不在施工现场，且无请假手续的； 3.检查发现多份质量控制资料、安全管理文件存在未按规定签字或存在代签的； 4.专业分包单位合同约定负责人未到岗履职； 5.建设主管部门和项目质量安全机构规定的其他认定不到位履职行为。
19 | 违反有关工程质量、安全生产、文明施工、建筑市场管理、社会责任相关规定，被建设主管部门、质量安全机构责令改正、约谈，仍拒不改正，或被建设主管部门、质量安全机构责令项目全面停工整改的 | P5 | 工程质量管理、安全生产管理、文明施工管理、建筑市场管理或社会责任 | 记录类型以实际问题进行判定
20 | 涉及结构安全、主要使用功能或消防安全的材料、构配件、试件、实体等取样、检测批次、方法、数量不符合规定的 | P6 | 工程质量管理
21 | 不履行工程质量保修义务或者拖延履行保修义务，造成不良影响的 | P6 | 工程质量管理
22 | 未按规定实施住宅工程质量分户验收或监督抽查时发现分户验收结论将不合格项判定为合格的 | P6 | 工程质量管理
23 | 涉及结构、施工安全和主要使用功能的分部分项工程未按规定组织验收，或轨道交通工程未按规定进行施工前条件核查，擅自进入下一道工序施工的 | P6 | 工程质量管理 | 适用于地基与基础、主体结构分部工程验收，可先组织工程实体外观质量检查验收，符合要求可进入下一道工序施工，待混凝土强度达到评定条件时形成验收结论。
24 | 施工现场洞口临边、高处作业、临时用电、消防燃气、有限空间、脚手架工程等不符合要求，存在高处坠落、物体打击、机械伤害、火灾、触电、坍塌等其他易发事故风险或严重安全隐患的 | P6 | 安全生产管理 | 适用以下情形： 1.临边洞口防护整层缺失或3处以上的； 2.施工现场未按规定设置临时消防给水系统的； 3.潮湿场所的临时用电照明没有采用安全电压或漏电保护器2处以上不符合要求、3处及以上的用电设备没有接地保护的； 4.特种作业人员未取得特种作业操作资格证书上岗作业的； 5.符合房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准的； 6.建设主管部门或质量安全机构规定的其他情形。
25 | 危险性较大分部分项工程未经验收合格就进入下一道工序或投入使用的；未按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视的；工程发生险情时，未采取应急处置措施的；未按照本规定建立危大工程安全管理档案的 | P6 | 安全生产管理 | “险情”是指可能导致人员伤亡或财产损失，需要采取停工、人员疏散等措施的危险情况
26 | 建筑起重机械专项方案、安拆加节、检测等管理行为不符合规定的；或建筑起重机械实体安全存在严重安全隐患的 | P6 | 安全生产管理 | 适用以下情形： 1.安装、拆卸前未办理告知手续，或建筑起重机械安装、拆卸、加降节及增加附着过程中，相关专职管理人员未按规定到岗履责； 2.首次安装未经过检测或检测不合格擅自使用；或在使用过程中，按规定须再次进行检测而未检测的； 3.多台塔式起重机作业未编制专项方案； 4.建筑起重机械基础或附着装置未按规定进行设计、施工及安装，基础预埋件或附着装置无质量证明文件的； 5.建筑起重机械的独立高度、自由端高度、总使用高度或垂直度偏差超出使用说明书、专项施工方案等有关规定要求的； 6.建筑起重机械重要安全装置（力矩限制器、起重量限制器、载重量限制器、防坠器）未安装或失效的； 7.建筑起重机械主要受力金属结构件存在开裂、严重变形等缺陷，紧固连接件、预埋件规格、型号不符合使用要求或严重松动的。
27 | 未办理《建筑垃圾处置许可证》擅自进行土方处置，或使用未取得建筑废土运输资格证的车辆进行土方运输的；将建筑废土交由未取得建筑废土运输资格的个人或企业运输的 | P6 | 建筑市场管理
28 | 投标或合同承诺的项目管理人员1/3以上不到位或不履行职责的 | P6 | 建筑市场管理 | 适用以下情形：1.事前通知上级建设主管部门或质量安全机构到施工现场检查，但检查时不在施工现场的；2.建设主管部门和项目质量安全机构规定的其他认定不到位履职行为。
29 | 施工围挡设置、车辆出场清洁、称重用计量器和扬尘治理等文明施工措施未按规定落实，造成严重污染的；未牵头编制项目土方处置平衡方案或按规定记录、填报土方处置信息；施工单位或建筑废土运输企业在建筑废土运输过程中，存在超限超载、未净车上路、滴撒漏污染路面等违法违规行为的 | P6 | 文明施工管理 | 首次违规且造成危害后果轻微并及时配合相关部门整改到位的，不予记录
30 | 未按规定及时购买施工安责险且经督促后仍不整改，或承保机构报告的重大生产安全隐患未落实整改的 | P6 | 社会责任
31 | 违反有关工程质量安全及文明施工相关规定，企业未履行建设工程相关责任，被建设主管部门、质量安全机构责令项目局部停工整改，或造成不良影响、后果的 | P6 | 工程质量管理、安全生产管理、文明施工管理、建筑市场管理或社会责任 | 适用以下情形： 1.违反本地区工程质量安全及文明施工技术措施、专项整治等有关规定和工作要求； 2.对工程质量安全投诉处理不积极或不配合，造成不良影响的； 3.企业检查未留下可追溯的检查记录(含相片或视频资料)，未针对现场实际情况、流于形式，或检查后未督促项目整改到位的； 4.记录类型以实际问题进行判定。

## 监理单位
附件3
厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）——监理单位
编号 | 信用监管行为 | 记录档次 | 类型 | 备注
1 | 发生工程质量、安全生产重大及以上事故，并负有责任的 | P1 | 安全生产管理
2 | 发生工程质量、安全生产较大事故，并负有责任的 | P2 | 安全生产管理
3 | 发生工程质量、安全生产一般事故，并负有责任的 | P3 | 安全生产管理
4 | 发生工程质量安全事故后，隐瞒不报、谎报、拖延报告，或参与清理现场，毁灭证据的 | P3 | 安全生产管理
5 | 取得施工许可证、工程质量监督手续或者开工报告未经批准，擅自施工的，监理单位未责令整改，或责任单位拒不整改监理单位未及时向建设（代建）单位、项目质量安全机构或建设主管部门报告的 | P3 | 工程质量管理
6 | 未办理施工图设计文件审查、审查未通过；涉及建筑主体或者承重结构变动的装修工程，没有设计方案擅自施工的；或重大设计变更，未按规定重新报审，擅自施工的，监理单位未责令整改，或责任单位拒不整改监理单位未及时向建设（代建）单位、项目质量安全机构或建设主管部门报告的 | P3 | 工程质量管理
7 | 施工单位在施工中偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备，或未按施工图设计文件施工，造成结构安全隐患或严重影响使用功能，监理单位未责令整改的；监理单位与建设单位或者施工单位串通，弄虚作假、降低工程质量的;监理单位将不合格的建设工程、建筑材料、建筑构配件和设备按照合格签字的 | P3 | 工程质量管理
8 | 工程未组织竣工验收或验收未通过擅自交付使用的；对不合格的建设工程按照合格工程验收的 | P3 | 工程质量管理
9 | 项目违反国家、行业、地方法律法规或强制性标准，造成严重工程质量安全问题，应予以行政处罚的 | P4 | 工程质量管理或安全生产管理 | 记录类型以实际问题进行判定
10 | 未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验，或者未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的，监理单位未责令整改，或责任单位拒不整改监理单位未及时向建设（代建）单位、项目质量安全机构或建设主管部门报告的 | P5 | 工程质量管理
11 | 经监督检测，主要受力构件或节点（包括梁柱或梁墙等节点）混凝土强度经取芯验证低于设计强度标准值，且经对单位工程已成型的所有主要受力构件或节点的混凝土强度进行检测，仍不满足设计要求的 | P5 | 工程质量管理
12 | 危险性较大（包括超过一定规模危险性较大）的分部分项工程未按规定编制、审批专项施工方案，监理单位未责令整改，或责任单位拒不整改监理单位未及时向建设（代建）单位、项目质量安全机构或建设主管部门报告的 | P5 | 安全生产管理 | 适用于未编制的情形，其中超过一定规模危险性较大的分部分项工程”除建办质【2018】31号文中所列的工程外，还应包括超过8m的边坡工程
13 | 超过一定规模的危大工程专项施工方案进行专家论证；未根据专家论证报告对超过一定规模的危大工程专项施工方案进行修改，或未按规定重新组织专家论证的；未严格按照专项施工方案组织施工，或者擅自修改专项施工方案的；上述情形监理单位未责令整改，或责任单位拒不整改监理单位未及时向建设（代建）单位、项目质量安全机构或建设主管部门报告的 | P5 | 安全生产管理 | “超过一定规模危险性较大的分部分项工程”除建办质【2018】31号文中所列的工程外，还应包括超过8m 的边坡工程
14 | 使用达到报废条件的建筑起重机械部（构）件的，或使用国家、地方明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料及建筑起重机械的，监理单位未责令整改，或责任单位拒不整改监理单位未及时向建设（代建）单位、项目质量安全机构或建设主管部门报告的 | P5 | 安全生产管理
15 | 投标或合同承诺的总监理工程师未按规定到岗履行职责，或未按规定擅自变更的 | P5 | 建筑市场管理 | 适用于以下情形： 1.经建设单位相关责任人确认长期不在岗； 2.事前通知上级建设主管部门或质量安全机构到施工现场检查，但检查时不在施工现场，且无请假手续的； 3.检查发现多份质量控制资料、安全管理文件存在未按规定签字或存在代签的； 4.建设主管部门和项目质量安全机构规定的其他认定不到位履职行为。
16 | 违反有关工程质量、安全生产、文明施工、建筑市场管理、社会责任相关规定，被建设主管部门、质量安全机构责令改正、约谈，仍拒不改正，或被建设主管部门、质量安全机构责令项目全面停工整改的 | P5 | 工程质量管理、安全生产管理、文明施工管理、建筑市场管理或社会责任 | 记录类型以实际问题进行判定
17 | 涉及结构安全、主要使用功能或消防安全的材料、构配件、试件、实体等取样、检测批次、方法、数量不符合规定的，监理单位未责令整改，或责任单位拒不整改监理单位未及时向建设（代建）单位、项目质量安全机构或建设主管部门报告的 | P6 | 工程质量管理
18 | 未按规定实施住宅工程质量分户验收或监督抽查时发现分户验收结论将不合格项判定为合格的，监理单位未责令整改，或责任单位拒不整改监理单位未及时向建设（代建）单位、项目质量安全机构或建设主管部门报告的 | P6 | 工程质量管理
19 | 经监督检测，主要受力构件或节点（包括梁柱或梁墙等节点）回弹强度推定值低于设计强度标准值，且取芯验证仍低于设计强度标准值的 | P6 | 工程质量管理
20 | 涉及结构、施工安全和主要使用功能的分部分项工程未按规定组织验收，或轨道交通工程未按规定进行施工前条件核查，擅自进入下一道工序施工的，监理单位未责令整改，或责任单位拒不整改监理单位未及时向建设（代建）单位、项目质量安全机构或建设主管部门报告的 | P6 | 工程质量管理 | 适用于地基与基础、主体结构分部工程验收，可先组织工程实体外观质量检查验收，符合要求可进入下一道工序施工，待混凝土强度达到评定条件时形成验收结论。
21 | 未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物轨道交通和地下管线等采取专项防护措，或工程建设过程发生险情时，未采取有效应急处置措施的，监理单位未责令整改，或责任单位拒不整改监理单位未及时向建设（代建）单位、项目质量安全机构或建设主管部门报告的 | P6 | 安全生产管理
22 | 施工现场洞口临边、高处作业、临时用电、消防燃气、有限空间、脚手架工程等不符合要求，存在高处坠落、物体打击、机械伤害、火灾、触电、坍塌等其他易发事故风险或严重安全隐患的 | P6 | 安全生产管理 | 适用以下情形： 1.临边洞口防护整层缺失或3处以上的； 2.施工现场未按规定设置临时消防给水系统的； 3.潮湿场所的临时用电照明没有采用安全电压或漏电保护器2处以上不符合要求、3处及以上的用电设备没有接地保护的； 4.特种作业人员未取得特种作业操作资格证书上岗作业的； 5.符合房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准的； 6.建设主管部门或质量安全机构规定的其他情形。
23 | 危险性较大分部分项工程未经验收合格就进入下一道工序或投入使用的；未按照规定对危大工程进行施工监测和安全巡视的；工程发生险情时，未采取应急处置措施的；未按照本规定建立危大工程安全管理档案的；以上情形监理单位未责令整改，或责任单位拒不整改监理单位未及时向建设（代建）单位、项目质量安全机构或建设主管部门报告的 | P6 | 安全生产管理
24 | 建筑起重机械专项方案、安拆加节、检测等程序不符合规定，或建筑起重机械实体安全存在严重安全隐患，监理单位未责令整改，或责任单位拒不整改监理单位未及时向建设（代建）单位、项目质量安全机构或建设主管部门报告的 | P6 | 安全生产管理 | 适用以下情形： 1.安装、拆卸前未办理告知手续，或建筑起重机械安装、拆卸、加降节及增加附着过程中，相关专职管理人员未按规定到岗履责； 2.首次安装未经过检测或检测不合格擅自使用；或在使用过程中，按规定须再次进行检测而未检测的； 3.多台塔式起重机作业未编制专项方案； 4.建筑起重机械基础或附着装置未按规定进行设计、施工及安装，基础预埋件或附着装置无质量证明文件的； 5.建筑起重机械的独立高度、自由端高度、总使用高度或垂直度偏差超出使用说明书、专项施工方案等有关规定要求的； 6.建筑起重机械重要安全装置（力矩限制器、起重量限制器、载重量限制器、防坠器）未安装或失效的； 7建筑起重机械主要受力金属结构件存在开裂、严重变形等缺陷，紧固连接件、预埋件规格、型号不符合使用要求或严重松动的。
25 | 对涉及建设工程地基基础、主体结构等关键部位和关键工序的施工过程，以及影响安全的隐蔽工程未进行旁站监理的 | P6 | 安全生产管理
26 | 未按照规定编制危大工程监理实施细则的；未对危大工程施工实施专项巡视检查的；未按照规定参与组织危大工程验收的；未按照本规定建立危大工程安全管理档案的 | P6 | 安全生产管理 | “未按照规定编制”适用于未编制的情形。
27 | 施工围挡设置、车辆出场清洁、称重用计量器和扬尘治理等文明施工措施未按规定落实，造成严重污染的；未牵头编制项目土方处置平衡方案或按规定记录、填报土方处置信息；施工单位或建筑废土运输企业在建筑废土运输过程中，存在超限超载、未净车上路、滴撒漏污染路面等违法违规行为的 | P6 | 文明施工管理 | 首次违规且造成危害后果轻微并及时配合相关部门整改到位的，不予记录
28 | 投标或合同承诺的项目经理、技术负责人、专职安全生产管理人员、或施工、监理单位项目管理人员或1/3以上未按规定到岗履行职责，或未按规定擅自变更的 | P6 | 建筑市场管理 | 适用于以下情形： 1.建设单位相关责任人确认长期不在岗； 2.事前通知上级建设主管部门或质量安全机构到施工现场检查，但检查时不在施工现场，且无请假手续的； 3.检查发现多份质量控制资料、安全管理文件存在未按规定签字或存在代签的； 4.建设主管部门和项目质量安全机构规定的其他认定不到位履职行为; 5.专业分包单位合同约定负责人未到岗履职。
29 | 未办理《建筑垃圾处置许可证》擅自进行土方处置，或使用未取得建筑废土运输资格证的车辆进行土方运输的；将建筑废土交由未取得建筑废土运输资格的个人或企业运输的 | P6 | 建筑市场管理
30 | 未对施工单位报送的分包单位资格进行核查，或施工单位未报送分包单位资格报审表而监理单位未责令报送的；施工单位未按规定及时购买施工安责险且经督促后仍不整改，或承保机构报告的重大生产安全隐患未落实整改的 | P6 | 社会责任
31 | 违反有关工程质量安全及文明施工相关规定，企业未履行建设工程相关责任，被建设主管部门、质量安全机构责令项目局部停工整改，或造成不良影响、后果的 | P6 | 工程质量管理、安全生产管理、文明施工管理、建筑市场管理或社会责任 | 适用以下情形： 1.违反本地区工程质量安全及文明施工技术措施、专项整治等有关规定和工作要求； 2.对工程质量安全投诉处理不积极或不配合，造成不良影响的； 3.企业开展质量安全、文明施工，未组织贯彻上级主管部门质量安全生产方针政策，或检查未留下可追溯的检查记录(含相片或视频资料)，未针对现场实际情况、流于形式，或检查后未督促项目整改到位的； 4.记录类型以实际问题进行判定。

## 检测、监测机构
附件4
厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）——检测（监测）机构
编号 | 信用监管行为 | 记录档次 | 类型 | 备注
1 | 发生工程质量、安全生产重大及以上事故，并负有责任的 | P1 | 安全生产管理
2 | 发生工程质量、安全生产较大事故，并负有责任的 | P2 | 安全生产管理
3 | 发生工程质量、安全生产一般事故，并负有责任的 | P3 | 安全生产管理
4 | 出具虚假的检测数据或者检测报告的 | P3 | 工程质量管理
5 | 未取得相应资质、资质证书已过有效期或者超出资质许可范围从事建设工程质量检测活动；涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书，或转包或者违法分包建设工程质量检测业务的 | P3 | 建筑市场管理
6 | 违反工程建设强制性标准进行检测；使用不能满足所开展建设工程质量检测活动要求的检测人员或者仪器设备；检测（监测）人员资格不符合规定的 | P4 | 工程质量管理 | “检测（监测）人员资格不符合规定”适用于以下情形： 1.同时受聘于两家或者两家以上检测机构； 2.违反工程建设强制性标准进行检测； 3.出具虚假的检测数据； 4.违反工程建设强制性标准进行结论判定或者出具虚假判定结论； 5.取得资质后，技术人员配备不满足资质标准最低要求的。
7 | 检测机构在业务关系、内业管理、事项报告、业务承接及接受监督等方面不符合规定的 | P5 | 工程质量管理 | 适用以下情形： 1.与所检测建设工程相关的建设、施工、监理单位，以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系； 2.推荐或者监制建筑材料、建筑构配件和设备； 3.未按照规定在检测报告上签字盖章的； 4.未及时报告发现的违反有关法律法规规定和工程建设强制性标准等行为的； 5.未及时报告涉及结构安全、主要使用功能的不合格检测结果； 6.未按照规定进行档案和台账管理； 7.未建立并使用信息化管理系统对检测活动进行管理的； 8.不满足跨省、自治区、直辖市承担检测业务的要求开展相应建设工程质量检测活动的； 9.接受监督检查时不如实提供有关资料、不按照要求参加能力验证和比对试验，或者拒绝、阻碍监督检查的。
8 | 使用达到报废条件的建筑起重机械部（构）件的，或使用国家、地方明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料及建筑起重机械，检测单位仍出具检测合格报告的 | P5 | 安全生产管理
9 | 危险性较大（包括超过一定规模危险性较大）的分部分项工程的监测行为不符合规定的 | P5 | 安全生产管理 | 适用以下情形：1.未按规定编制监测方案或未按规定组织专家论证的；2.未按监测方案开展监测的；3.发现异常未及时报告的。
10 | 监测结论出现错误的；或现场监测标识不符合规定或与事实不符的 | P6 | 工程质量管理
11 | 检测机构样品或仪器、设备、设施或原始数据（含影像）或检测过程不符合要求，致使检测结果存疑或无法复核的 | P6 | 工程质量管理 | 适用以下情形： 1.样品的采集、标识、受理、流转、制备、保存、处置不符合规定，存在样品污染、混淆、损毁、性状异常改变等情形的； 2.接受同一批次的样品重复送检，或接受无见证人员陪同送样的见证试样的； 3.使用未经检定或者校准的仪器、设备、设施的； 4.未按照规定的程序、方法开展检测的； 5.未按照规定传输、保存原始数据和报告的； 6.未按规定进行影像留存的； 7.未按规定进行试样留置的； 8.现场检测标识不符合规定或与事实不符的； 9.检测人员未按要求取得上岗证的； 10.建设主管部门规定的其他情形。
12 | 建筑起重机械专项方案、实体安全管理不符合规定，存在严重安全隐患，检测单位仍出具检测合格报告的 | P6 | 安全生产管理 | 适用以下情形： 1.建筑起重机械安装拆卸未按专项方案施工的； 2.现场多台塔式起重机作业时，未按规定制定并采取防止塔式起重机相互碰撞的安全措施； 3.建筑起重机械基础或附着装置未按规定进行设计、施工及安装的，基础预埋件或附着装置无质量证明文件的； 4.建筑起重机械的独立高度、自由端高度及总使用高度超出使用说明书、专项施工方案或违反有关规定要求； 5.建筑起重机械安装非原制造厂制造的标准节或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使的； 6.建筑起重机械主要受力金属结构件存在开裂、严重变形等缺陷，紧固连接件规格、型号不符合说明书要求或严重松动的。
13 | 违反有关工程质量安全相关规定或工作要求，企业未履行建设工程相关责任，被建设主管部门、质量安全机构责令停业整顿，或造成不良影响、后果的 | P6 | 工程质量管理、建筑市场管理或社会责任 | 记录类型以实际问题进行判定

## 建筑起重机械一体化单位
附件5
厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）——建筑起重机械一体化企业
编号 | 信用监管行为 | 记录档次 | 类型 | 备注
1 | 发生工程质量、安全生产重大及以上事故，并负有责任的 | P1 | 安全生产管理
2 | 发生工程质量、安全生产较大事故，并负有责任的 | P2 | 安全生产管理
3 | 发生工程质量、安全生产一般事故，并负有责任的 | P3 | 安全生产管理
4 | 安装、租赁国家、地方明令淘汰、禁止使用的建筑起重机械的 | P4 | 安全生产管理
5 | 篡改或伪造建筑起重机械产权备案证明、使用说明书的 | P5 | 安全生产管理
6 | 建筑起重机械在实体安全方面存在严重安全隐患的 | P5 | 安全生产管理 | 适用以下情形：1.使用达到报废条件的建筑起重机械部（构）件,或主要受力金属结构件存在开裂、严重变形、壁厚不足等缺陷；2.建筑起重机械在使用过程中出现故障、发生异常情况、检测不合格，未对其进行全面检查、消除事故隐患，继续使用的；3.建筑起重机械的独立起升高度、附着间距和最高附着以上的最大悬高、总使用高度及垂直度不符合规范要求的；4.建筑起重机械重要安全装置（力矩限制器、起重量限制器、载重量限制器、防坠器）未安装或失效的；5.建筑起重机械安装垂直度偏差不符合规范规定的；6.建筑起重机械安装非原制造厂制造的标准节或不同生产厂家、不同型号规格标准节混装使用的；7.建筑起重机械基础或附着装置未按规定进行设计、施工及安装的，基础预埋件或附着装置无质量证明文件的。
7 | 建筑起重机械安装、拆卸、加降节及增加附着过程中，现场安装负责人、技术负责人或专职安全生产管理人员未按规定到岗履责的；或建筑起重机械特种作业人员未取得特种作业操作资格证书上岗作业，或未按备案人员数量配备的 | P5 | 安全生产管理
8 | 建筑起重机械安拆加节、专项方案、验收等环节不符合规定的 | P6 | 安全生产管理 | 适用以下情形：1.建筑起重机械安装、拆卸前未办理告知手续；2.未按规定编制建筑起重机械安装拆卸专项施工方案或未按专项施工方案施工的；3.现场多台塔式起重机作业时，未按规定采取防止塔式起重机相互碰撞的安全措施的；4.建筑起重机械（包括基础、安装、拆卸、加降节及增加附着）未经验收合格就投入使用的。
9 | 建筑起重机械基础、附着安装或维护保养不符合要求，存在安全隐患的。 | P6 | 安全生产管理 | 适用以下情形：1.未按规定对建筑起重机械进行维护保养；2.塔机的起升钢丝绳达到报废标准、施工电梯的传动机构与结构连接松动等不牢靠等，其他的主要受力金属结构件磨损超过规范要求的；3.紧固连接件、预埋件规格、型号不符合使用要求或严重松动的。
10 | 违反有关工程质量安全相关规定或工作要求，企业未履行建设工程相关责任，被建设主管部门、质量安全机构责令停业整顿，或造成不良影响、后果的 | P6 | 安全生产管理、建筑市场管理或社会责任 | 记录类型以实际问题进行判定

## 混凝土企业
附件6
厦门市建筑市场主体信用监管行为认定范围和档次操作标准（P类，质安部分）——混凝土企业
编号 | 信用监管行为 | 记录档次 | 类型 | 备注
1 | 在生产中偷工减料或者使用质量不合格原材料的；或采用净化海砂或氯离子含量不符合要求的的砂配制预拌混凝土，且用于钢筋或劲钢（管）混凝土等钢材与混凝土共同受力结构的 | P3 | 工程质量管理
2 | 预拌混凝土企业无资质或允许其他单位（个人）以本预拌混凝土企业名义提供预拌混凝土，或预拌混凝土企业设立分厂（分站）且在提供预拌混凝土前未备案的；或向违法违规的建设工程提供混凝土的 | P3 | 建筑市场管理
3 | 主要原材料进场检验、混凝土出厂检验等检验工作弄虚作假的 | P4 | 工程质量管理
4 | 经监督抽测，原材料主控项目、预拌混凝土氯离子含量或混凝土掺合料掺量不符合相关要求的；或预拌混凝土试块抗压强度代表值小于0.85倍的设计强度标准值的 | P5 | 工程质量管理 | 1.本条适用于预拌混凝土氯离子含量不符合相关要求但未用于实体； 2.原材料主控项目见《混凝土质量控制标准》（GB50164）； 3.混凝土掺合料掺量要求见《福建省预拌混凝土质量管理办法》。
5 | 档案资料管理混乱、数据无法追溯的；或检测环境、仪器设备、检测方法、检测过程不符合相关标准要求的；或未做配合比设计或原材料产地（厂家）、品种、质量等有显著变化时未重新进行配合比设计的；或搅拌站（楼）计量设备未检定或检定失效的 | P5 | 工程质量管理
6 | 混凝土配合比报告、生产配合比、生产投料记录不相符的；或企业或分厂（分站）在预拌混凝土运输、等待、卸料、泵送和振捣等过程中加水的；或使用超过半年以上未验证的配合比的 | P6 | 工程质量管理
7 | 原材料进场信息、试验、生产等数据未按规定联网上传的；或检测人员资格不符合相关要求的；或未按规定进行预拌混凝土开盘鉴定或交货检验的 | P6 | 工程质量管理
8 | 违反有关工程质量安全相关规定或工作要求，企业未履行建设工程相关责任，被建设主管部门、质量安全机构责令停业整顿，或造成不良影响、后果的 | P6 | 工程质量管理、建筑市场管理或社会责任 | 记录类型以实际问题进行判定