附件

- 建设工程消防施工质量查验报告（示范文本）

- 工程名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　查验日期：　　年　月　日

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  | 类别 |  | □新建□扩建 □改建（装饰装修、改变用途、建筑保温） |  |  |  |  |  |  |
| 工程投资额（万元） |  |  |  |  |  | 总建筑面积（m2） |  |  |  |  |  |  |
| 场所类别 |  |  |  |  |  | 使用性质 |  |  |  |  |  |  |
| 单位类别 | 单位名称 |  |  | 资质等级 | 法定代表人 （身份证号） |  |  | 项目负责人 （身份证号） |  | 联系电话（移动电话和座机） |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术服务机构（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《特殊建设工程消防设计审查意见书》文号（审查意见为合格的） |  |  |  |  |  |  |  | 审查合格日期 |  |  |  |  |
| 建筑工程施工许可证号、批准开工报告编号或证明文件编号（依法需办理的） |  |  |  |  |  |  |  | 制证日期 |  |  |  |  |
| 建筑名称 | 结构 类型 | 使用 性质 | 耐火等级 | 层数 |  |  | 高度 （m） | 长度 （m） | 占地 面积（m2） | 建筑面积（m2） |  |  |
|  |  |  |  | 地上 | 地下 |  |  |  |  | 地上 |  | 地下 |

- 续表

| □装饰装修 |  | 装修部位 | □顶棚□墙面□地面□隔断□固定家具□装饰织物□其他 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 装修面积（m2） |  | 装修所在层数 |  |  |
| □改变用途 |  | 使用性质 |  | 原有用途 |  |  |
| □建筑保温 |  | 材料类别 | □A □B1 □B2 | 保温所在层数 |  |  |
|  |  | 保温部位 |  | 保温材料 |  |  |
|  |  | 防火隔离带设置 | □有□无 | 隔离带材料 |  |  |
| 二、建设工程消防施工质量查验情况 |  |  |  |  |  |  |
| 查验内容 |  |  |  |  | 查验结果 | 查验结论 （合格/不合格） |
| 建设单位 | 不得明示或者暗示设计、施工、工程监理、技术服务等单位及其从业人员违反建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准，降低建设工程消防设计、施工质量 |  |  |  |  |  |
|  | 依法申请建设工程消防设计审查 |  |  |  |  |  |
|  | 按规定将施工图设计文件及质量承诺书上传至北京市施工图数字化监管平台存档备查 |  |  |  |  |  |
|  | 特殊建设工程在消防设计审查合格之前不得组织施工 |  |  |  |  |  |
|  | 属于开工前需上传施工图的其他建设工程在将施工图设计文件及质量承诺书上传至北京市施工图数字化监管平台存档备查之前不得组织施工 |  |  |  |  |  |
|  | 未交付使用 |  |  |  |  |  |
|  | 实行工程监理的建设工程，依法将消防施工质量委托监理 |  |  |  |  |  |
|  | 选用具有相应资质的设计、施工、监理单位 |  |  |  |  |  |
|  | 按照工程消防设计要求和合同约定，选用合格的消防产品和满足防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备 |  |  |  |  |  |
|  | 组织设计、施工、工程监理和技术服务等有关单位对建设工程是否符合消防要求进行查验 |  |  |  |  |  |
|  | 工程涉及消防的各分部分项工程全部查验合格 |  |  |  |  |  |
|  | 其他需要查验的内容： |  |  |  |  |  |
| 设计单位 | 按照建设工程法律法规和国家工程建设消防技术标准进行设计，编制符合要求的消防设计文件 |  |  |  |  |  |
|  | 不得违反国家工程建设消防技术标准强制性条文 |  |  |  |  |  |
|  | 在设计文件中选用的消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件、设备，应注明规格、性能等技术指标，应符合国家规定的标准 |  |  |  |  |  |
|  | 建设工程按照经审查合格的消防设计文件或符合法定形式的消防设计文件进行实施，并已完成全部消防设计内容 |  |  |  |  |  |
|  | 竣工图与经审查合格的消防设计文件或符合法定形式的消防设计文件相符 |  |  |  |  |  |
|  | 建设工程消防质量符合有关标准 |  |  |  |  |  |
|  | 对建设工程消防设计质量负责 |  |  |  |  |  |
|  | 其他需要查验的内容： |  |  |  |  |  |

- 续表

| 查验内容 |  | 查验结果 | 查验结论 （合格/不合格） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 | 按照建设工程法律法规、施工技术标准以及经消防设计审查合格或符合法定形式的消防设计文件组织施工 |  |  |
|  | 不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量 |  |  |
|  | 按照消防设计要求、施工技术标准和合同约定检验消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备的质量，使用合格产品，保证消防施工质量 |  |  |
|  | 已完成工程消防设计和合同约定的消防各项内容 |  |  |
|  | 有完整的工程消防技术档案和施工管理资料（含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告） |  |  |
|  | 建设工程消防施工质量符合有关标准 |  |  |
|  | 对建设工程消防施工质量负责 |  |  |
|  | 其他需要查验的内容： |  |  |
| 监理单位 | 按照建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准以及经消防设计审查合格或符合法定形式的消防设计文件实施工程监理 |  |  |
|  | 在消防产品和具有防火性能要求的建筑材料、建筑构配件和设备使用、安装前，应核查产品质量证明文件 |  |  |
|  | 不得同意使用或者安装不合格的消防产品和防火性能不符合要求的建筑材料、建筑构配件和设备 |  |  |
|  | 有完整的工程消防技术档案和施工管理资料（含涉及消防的建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告） |  |  |
|  | 建设工程消防质量符合有关标准 |  |  |
|  | 对建设工程消防施工质量承担监理责任 |  |  |
|  | 其他需要查验的内容： |  |  |
| 技术服务机构（如有） | 按照建设工程法律法规、国家工程建设消防技术标准和国家有关规定提供服务 |  |  |
|  | 已完成合同约定的技术服务各项内容 |  |  |
|  | 消防设施性能、系统功能联调联试等内容检测合格 |  |  |
|  | 建设工程消防质量符合有关标准 |  |  |
|  | 对出具的意见或者报告负责 |  |  |
|  | 其他需要查验的内容： |  |  |

- 续表

| 三、建设工程消防施工质量查验结论 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查验项目 |  | 查验结论 （合格/不合格） | 查验项目 |  | 查验结论 （合格/不合格） |
| 建筑整体布局 | □建筑类别与耐火等级 |  | 消防给水及灭火系统 | □消防水源及供水设施 |  |
|  | □建筑总平面 |  |  | □消火栓系统 |  |
|  | □建筑平面布置 |  |  | □自动喷水灭火系统 |  |
|  | □有特殊要求场所的建筑布局 |  |  | □自动跟踪定位射流灭火系统 |  |
| 建筑构造 | □隐蔽工程 |  |  | □水喷雾灭火系统 |  |
|  | □防火分隔 |  |  | □气体灭火系统 |  |
|  | □防烟分隔 |  |  | □泡沫灭火系统 |  |
|  | □安全疏散 |  |  | □建筑灭火器 |  |
|  | □消防电梯 |  | 消防电气和火灾自动报警系统 | □消防电源及配电 |  |
|  | □防火封堵 |  |  | □消防应急照明和疏散指示系统 |  |
| 建筑保温与内装修 | □建筑保温及外墙装饰 |  |  | □火灾自动报警系统 |  |
|  | □建筑内部装修 |  | 建筑防烟排烟系统 | □防烟系统 |  |
|  |  |  |  | □排烟系统 |  |
| 特殊消防设计涉及的项目 | □ □ □ . . . |  | 其他项目 | □ □ □ . . . |  |

- 续表

| 四、建设工程消防施工质量查验意见 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 查验单位 | 设计单位 | 查验意见： 设计单位（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日 |
|  | 施工单位 | 查验意见： 消防专业施工单位（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日 |
|  |  | 查验意见： 施工单位（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日 |
|  | 监理单位 | 查验意见： 监理单位（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日 |
|  | 技术服务机构 （如有） | 查验意见： 技术服务机构（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日 |
|  | 建设单位 | 查验意见： 建设单位（盖章） 项目负责人（签字）： 年 月 日 |

- 填表说明：

1.按照《建筑工程施工许可证》《特殊建设工程消防设计审查意见书》（如有）以及消防设计文件填写“一、项目基本情况”。如不涉及填“不涉及”。

2.按照实际查验情况填写“二、建设工程消防施工质量查验情况”及“三、建设工程消防施工质量查验结论”。如不涉及填“不涉及”。

3.参加查验的单位按照实际查验情况形成查验意见并填写“四、建设工程消防施工质量查验意见”。如不涉及填“不涉及”。

4.表内所有签名签字处，需有签名人员机打或正楷字样，再手写签名。